## service
id_service | kode_equipment | kode_nfc | nama_service | tag | unit | min_value | max_value | value_option | tipe_form | correct_option
1 | 0PP-PU-741 A | 0PP-PU-741 A | Lube Oil Level | - | % | 0 | 100 |  | range
2 | 0PP-PU-741 A | 0PP-PU-741 A | Gland Packing | - | - |  |  | Bocor,Tidak | option | tidak
3 | 0PP-PU-741 A | 0PP-PU-741 A | Disch. Press | 0PP-PG-5470A | kg/cm2 | 1.6 | 1.8 |  | range
4 | 0PP-PU-741 A | 0PP-PU-741 A | Current | 0PP-ITPU-741A | Ampere |  | 173:06 |  | max
5 | 0PP-PU-741 B | 0PP-PU-741 B | Lube Oil Level | - | % | 0 | 100 |  | range
6 | 0PP-PU-741 B | 0PP-PU-741 B | Gland Packing | - | - |  |  | Bocor,Tidak | option | tidak
7 | 0PP-PU-741 B | 0PP-PU-741 B | Disch. Press | 0PP-PG-5470B | kg/cm2 | 1.6 | 1.8 |  | range
8 | 0PP-PU-741 B | 0PP-PU-741 B | Current | 0PP-ITPU-741B | Ampere |  | 173 |  | max
9 | 0PP-PU-741 C | 0PP-PU-741 C | Lube Oil Level | - | % | 0 | 100 |  | range
10 | 0PP-PU-741 C | 0PP-PU-741 C | Gland Packing | - | - |  |  | Bocor,Tidak | option | Tidak
11 | 0PP-PU-741 C | 0PP-PU-741 C | Disch. Press | 0PP-PG-5470C | kg/cm2 | 1.6 | 1.8 |  | range
12 | 0PP-PU-741 C | 0PP-PU-741 C | Current | 0PP-ITPU-741C | Ampere |  | 173 |  | max
13 | 0PP-PU-741 D | 0PP-PU-741 D | Lube Oil Level | - | % | 0 | 100 |  | range
14 | 0PP-PU-741 D | 0PP-PU-741 D | Gland Packing | - | - |  |  | Bocor,Tidak | option | Tidak
15 | 0PP-PU-741 D | 0PP-PU-741 D | Disch. Press | 0PP-PG-5470D | kg/cm2 | 1.6 | 1.8 |  | range
16 | 0PP-PU-741 D | 0PP-PU-741 D | Current | 0PP-ITPU-741D | Ampere |  | 173 |  | max
17 | 0PP-PU-741 E | 0PP-PU-741 E | Lube Oil Level | - | % | 0 | 100 |  | range
18 | 0PP-PU-741 E | 0PP-PU-741 E | Gland Packing | - | - |  |  | Bocor,Tidak | option | tidak
19 | 0PP-PU-741 E | 0PP-PU-741 E | Disch. Press | 0PP-PG-5470E | kg/cm2 | 1.6 | 1.8 |  | range
20 | 0PP-PU-741 E | 0PP-PU-741 E | Current | 0PP-ITPU-741E | Ampere |  | 173 |  | max
21 | 0PP-TK-741 | 0PP-TK-741 | Flow NaClO | 0PP-FI-0470 | m3/hr | 0.2 | 0.8 |  | range
22 | 0PP-TK-741 | 0PP-TK-741 | Totalizer NaClO |  | m3 |  |  |  | max
23 | 0PP-TK-741 | 0PP-TK-741 | F-Cl2 |  | ppm | 0:03 | 1 |  | range
24 | 0PP-PU-742 A/B | 0PP-PU-742 A/B | Disch. Press | 0PP-PG-5474 | Bar.g |  | 3 |  | max
25 | 0PP-PU-742 A/B | 0PP-PU-742 A/B | Current |  | Ampere |  | 35 |  | max
26 | 0PP-PU-742 A/B | 0PP-PU-742 A/B | Sound Motor |  | - |  |  | Normal, Ab | option | normal
27 | 0PP-PU-742 A/B | 0PP-PU-742 A/B | Sound Pump |  | - |  |  | Normal,Ab | option | normal
28 | 0PP-PU-742 A/B | 0PP-PU-742 A/B | Duty Pump |  | - |  |  | A / B | A / B | A
29 | 0PP-PU-742 A/B | 0PP-PU-742 A/B | DPS Strainer | 0PP-DPS-5473 | - |  |  | Normal / High | option | normal

## Sheet5
Contoh Output Excell 1 Shift di CPL SEA-WATER
id_master_form | tanggal_buat | kode_cpl | hari | username | shift_group | shift_name | shift_staf | shift | nilai_isian | kode_service | kode_equipment | waktu_buat | jam_buat | foto | kondisi | komentar
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/051 | 2020-08-26 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | 20 | 1 | 0PP-PU-741 A | 2020-08-26 | 0.45846 | base64code | Normal | ok
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/052 | 2020-08-26 11:00 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | Tidak | 2 | 0PP-PU-741 A | 2020-08-26 | 0.47235 | base64code | Normal | ok
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/053 | 2020-08-26 11:00 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | 3 | 3 | 0PP-PU-741 A | 2020-08-26 | 0.47929 | base64code | Abnormal | Kondisi Buruk
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/054 | 2020-08-26 11:00 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | 100 | 4 | 0PP-PU-741 A | 2020-08-26 | 0.48624 | base64code | Normal | ok
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/055 | 2020-08-26 11:00 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | 100 | 5 | 0PP-PU-741 B | 2020-08-26 | 0.49318 | base64code | Normal | ok
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/056 | 2020-08-26 11:00 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | Bocor | 6 | 0PP-PU-741 B | 2020-08-26 | 0.49666 | base64code | Stop | Kondsi Buruk
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/057 | 2020-08-26 11:00 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | 1 | 7 | 0PP-PU-741 B | 2020-08-26 | 0.49666 | base64code | Normal
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/058 | 2020-08-27 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | 173 | 8 | 0PP-PU-741 B | 2020-08-27 | 0.53832 | base64code | Normal
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/059 | 2020-08-28 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | 100 | 9 | 0PP-PU-741 C | 2020-08-28 | 0.57999 | base64code | Normal
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/060 | 2020-08-29 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | Tidak | 10 | 0PP-PU-741 C | 2020-08-29 | 0.62166 | base64code | Normal
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/061 | 2020-08-30 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | 1.8 | 11 | 0PP-PU-741 C | 2020-08-30 | 0.66332 | base64code | Normal
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/062 | 2020-08-31 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | 173 | 12 | 0PP-PU-741 C | 2020-08-31 | 0.70499 |  | Abnormal | Kondsi Buruk
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/063 | 2020-09-01 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | 100 | 13 | 0PP-PU-741 D | 2020-09-01 | 0.74666 | base64code | Normal
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/064 | 2020-09-02 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | Tidak | 14 | 0PP-PU-741 D | 2020-09-02 | 0.78832 | base64code | Stop | Stop
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/065 | 2020-09-03 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | 1.8 | 15 | 0PP-PU-741 D | 2020-09-03 | 0.82999 |  | Normal
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/066 | 2020-09-04 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | 173 | 16 | 0PP-PU-741 D | 2020-09-04 | 0.87166 | base64code | Abnormal | Kondsi Buruk
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/067 | 2020-09-05 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | 100 | 17 | 0PP-PU-741 E | 2020-09-05 | 0.91332 | base64code | Normal
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/068 | 2020-09-06 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | Tidak | 18 | 0PP-PU-741 E | 2020-09-06 | 0.95499 | base64code | Normal
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/069 | 2020-09-07 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | 1.8 | 19 | 0PP-PU-741 E | 2020-09-07 | 0.99666 |  | Normal
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/070 | 2020-09-08 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | 173 | 20 | 0PP-PU-741 E | 2020-09-08 | 1.0383 | base64code | Normal
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/071 | 2020-09-09 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | 0.8 | 21 | 0PP-TK-741 | 2020-09-09 | 1.08 | base64code | Abnormal | Kondsi Buruk
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/072 | 2020-09-10 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | 100 | 22 | 0PP-TK-741 | 2020-09-10 | 1.1217 |  | Normal
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/073 | 2020-09-11 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | 1 | 23 | 0PP-TK-741 | 2020-09-11 | 1.1633 | base64code | Normal
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/074 | 2020-09-12 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | 3 | 24 | 0PP-PU-742 A/B | 2020-09-12 | 1.205 |  | Normal
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/075 | 2020-09-13 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | 35 | 25 | 0PP-PU-742 A/B | 2020-09-13 | 1.2467 | base64code | Normal
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/076 | 2020-09-14 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | Abnormal | 26 | 0PP-PU-742 A/B | 2020-09-14 | 1.2883 | base64code | Abnormal | Kondsi Buruk
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/077 | 2020-09-15 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | Normal | 27 | 0PP-PU-742 A/B | 2020-09-15 | 1.33 | base64code | Normal
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/078 | 2020-09-16 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | A | 28 | 0PP-PU-742 A/B | 2020-09-16 | 1.3717 | base64code | Normal
CPL-PGD-1101/2020-08-26/1/079 | 2020-09-17 | CPL-PGD-1101 | Senin | operator_a | 1 | Shift 1 | Nana | 1 | Normal | 29 | 0PP-PU-742 A/B | 2020-09-17 | 1.4133 | base64code | Normal